РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУРНО-ЛИПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРНО-ЛИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.05.2017 г. № 19

х.Мартыновка

**Об утверждении программы проведения проверки готовности**

 **к отопительному периоду 2017-2018 годов.**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»

1.Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г. согласно приложения №1;

1.2. Перечень объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке при оценке готовности к отопительному периоду 2017-2018 года, согласно приложения №2;

1.3.План-график работы комиссии по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы сельского поселения, и потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, согласно приложению №3.

2.Контроль по исполнению распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Курно-Липовского сельского поселения Р.А.Галиев

Приложение №1 к распоряжению

 Администрации Курно-Липовского

сельского поселения от

 11.05.2017 г. №19

**Программа проведения проверки готовности**

**к отопительному периоду 2017-2018 годов**

**1. Объекты, подлежащие проверке**

1. Объектами проверки являются теплоснабжающие организации и потребители тепловой энергии, которые расположены на территории сельского поселения.

1.2. Перечень объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении №2.

**2.Сроки проведения проверки**

2.1. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии утверждаются распоряжением Администрации Курно-Липовского сельского поселения.

 2.2. График работы комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 г.г., расположенных на территории сельского поселения указан в Приложении №3.

**3.Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций.**

3.1. В ходе проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплутационной службы, а именно:

 укомплектованность указанной службы персоналом;

 обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для работы оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки, принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения, а именно:

 - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

 - соблюдение водно-химического режима;

 - отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

 - проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

 - наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

10) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

11) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 6, 8, 9 пункта 3 настоящей Программы.

**4. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей**

**тепловой энергии**

4.1. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплутационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качества их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);

7) состояние трубопроводов, арматуры, и тепловой изоляции;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работа автоматических регуляторов при

 их наличии;

9) работоспособность систем защиты теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и

 инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

12) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию(мощность);

13) наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их

 материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации

 теплопотребляющих установок;

14) проведение испытания оборудования на плотность и прочность;

15) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических

 условий в соответствии с критериями, приведенными в прил.№3 к Правилам оценки

 готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго РФ от

 12.03.2013 г. №103.

4.2.К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием срок устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8,11,12,15 пункта 4.1. настоящей Программы.

 **5.Требования по готовности к отопительному периоду потребителей с собственными источниками теплоснабжения.**

5.1. В ходе проверки готовности потребителей с собственными источниками теплоснабженияк отопительному периоду 2017-2018 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной службы, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5)  организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6) обеспечение качества теплоносителей;

7) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Закономо теплоснабжении;

8) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

9) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

10) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

11) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

12) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

13) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

14) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов;

15) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

16) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

17) плотность оборудования тепловых пунктов;

18) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей с собственными источниками теплоснабжения составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований указанных в подпунктах 5, 7 пункта 5.1. настоящей Программы.

 Глава Администрации

 Курно-Липовского сельского поселения Р.А.Галиев

Приложение №2 к распоряжению

 Администрации Курно-Липовского

Тарасовского района от 11.05.2017 г. №19

Перечень объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке при оценке готовности к отопительному периоду 2017-2018 г.г.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов теплоснабжения и теплопотребления |
| 1 | МБОУ Рыновская ООШ |
| 2 | МБОУ Курно-Липовская СОШ |
| 3 | МБОУ Ерофеевская ООШ |
| 4 | МБДОУ №26 «Родничок» |
| 5 | МБДОУ №34 «Ивушка» |
| 6 | СРО №3 |
| 7 | ФАП п.Изумрудный  |
| 8 | ФАП х.Новоалексеевка |
| 9 | ФАП сл.Курно-Липовка |
| 10 | ФАП х.Егоро-Калитвенский |
| 11 | ФАП х.Ерофеевка |
| 12 | ФАП х.Грачи |
| 13 | Клуб х.Новоалексеевка |
| 14 | Клуб сл.Курно-Липовка |
| 15 | ДК х.Мартыновка |
| 16 | Клуб х.Егоро-Калитвенский |

Глава администрации

Курно-Липовского сельского поселения Р.А.Галиев

Приложение №3 к распоряжению

 Администрации Курно-Липовского с/п

Тарасовского района от 11.05.2017 г. №19

 График работы комиссии

по оценке готовности предприятий и организаций, обеспечивающих теплоснабжение объектов социальной сферы на территории Курно-Липовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия, организации | Сроки исполнения  | Ответственные исполнители |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рыновская ООШ, д/сад «Родничок», ФАП п.Изумрудный,ДК п.Изумрудный, ФАП х.Новоалексеевка, клуб х.Новоалексеевка | 25.07.2017 | Галиев Рузан Абузарович – председатель комиссииЧерноусов С.А.– специалист;Барилова Р.А.– специалист; Пивоварова Л.С. – специалист.  |
|  | Курно-Липовская СОШ, д/сад «Ивушка», СРО №3, ДК х.Мартыновка, клуб сл.Курно-Липовка, ФАП сл.Курно-Липовка | 04.08.2017 | Галиев Рузан Абузарович – председатель комиссииЧерноусов С.А.– специалист;Барилова Р.А.– специалист; Пивоварова Л.С. – специалист. |
|  | Ерофеевская ООШ, ФАП х.Ерофеевка, ФАП х.Егоро-Калитвенский, клуб х.Егоро-Калитвенский, ФАП х.Грачи | 10.08.2017 | Галиев Рузан Абузарович – председатель комиссииЧерноусов С.А.– специалист;Барилова Р.А.– специалист; Пивоварова Л.С. – специалист. |

Глава администрации

Курно-Липовского сельского поселения Р.А.Галиев